## Sayfa1
SALON SEVİYE TABLOSU
Teknik Özellikler |  | SALON SEVİYELERİ
|  | SEVİYE - 1 | SEVİYE - 2 | SEVİYE - 3 | SEVİYE - 4
|  | a. Olimpiyatlar b. Dünya Şampiyonası c. Avrupa Şampiyonası | a. Milli Müsabakalar b. Uluslarası Kupa Müsabakaları c. Cumhurbaşkanlığı Kupası d. All-Star Organizasyonu e. Basketbol Süper Ligi (BSL) f. Tükiye Kupası Müsabakaları | a. Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) b. Türkiye Basketbol Ligi (TBL) c. Tükiye Altyapı Şampiyonaları | a.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) b.Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) c. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) d. Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi (KBBL) e. Basletbol Gençler Ligi (BGL) f. Türkiye Altyapı Anadolu Şampiyonaları g.Türkiye Altyapı Yarı Finalleri
1 | OYUN SAHASI
| Zemin malzemesi | Parke | Parke | Parke | Parke
| Oyun alanı ölçüleri | 28x15 | 28x15 | 28x15 | 28x15
| Saha çevresi ilave alan | Dip çizgi sonrası : 2 m. Yan çizgi sonrası : 2 m. | Dip çizgi sonrası : 2 m. Yan çizgi sonrası : 2 m. | Dip çizgi sonrası : 2 m. Yan çizgi sonrası : 2 m. | Dip çizgi sonrası : 2 m. Yan çizgi sonrası : 2 m.
| Tavan Yüksekliği | 7 m. | 7 m. | 7 m. | 7 m.
| Saha çizgileri | Sadece basketbol çizgileri | Sadece basketbol çizgileri | - | -
| Reklam panoların oyun sahasına uzaklığı | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m.
2 | SAHA YERLEŞİMİ
| Hakem masası uzunluğu | en az 7 m. | en az 6 m. | en az 6 m. | en az 4 m.
| Takım benchleri kişi sayısı | 16 kişi | 16 kişi | 16 kişi | 16 kişi
| Yedek oyuncu değişim sandalyesi | 2 adet | 2 adet | 2 adet | 2 adet
| Topu oyuna sokma sırası göstergesi | 1 adet | 1 adet | 1 adet | 1 adet
| Oyuncu faul göstergeleri | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set
| Takım faul göstergeleri | 2 adet | 2 adet | 2 adet | 2 adet
| El kronometresi | 1 adet | 1 adet | - | -
3 | TEKNİK DONANIM
a. | Arkalık / Çember
| Arkalık Destek Yapısı (Pota) marka/modeli | FIBA Onaylı | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun
| Arkalık Destek Yapısı (Pota) Tipi | Hareketli | Hareketli | Hareketli | Hareketli, duvardan veya tavandan asmalı
| Arkalık | Saydam Malzeme | Saydam Malzeme | Saydam Malzeme | Saydam Malzeme
| Çember | FIBA Onaylı | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun
| Şut Saati Lambası | FIBA / Seviye-1 | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun
b. | Skorboard
| Skorboard marka/modeli | FIBA Onaylı | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun
| Skorboard fonksiyonları | FIBA / Seviye-1 | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun
| Skorboard sayısı | 2 adet | 2 adet | En az 2 | En az 1
| Skorboard yeri | Pota arkaları | Pota arkaları ve/veya 4 yönlü küp | Pota arkaları | Pota arkası veya hakem masası karşısı
| Soyunma odalarına maç saati ile senkronize gösterge | Sporcu ve hakem odalarında | - | - | -
c. | Şut Saati (24 saniye) göstergesi
| Şut saati göstergeleri marka/modeli | FIBA Onaylı 4 yüzlü | FIBA Kurallarına ugyun tek yüzlü veya 4 yüzlü | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun
| Şut saati göstergelerinin fonksiyonları | FIBA / Seviye-1 | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun | FIBA Kurallarına uygun
| Şut saati göstergeleri sayısı | En az 2 adet | En az 2 adet | En az 2 adet | En az 2 adet
| Şut saati göstergeleri yeri | Potaların üzerinde | Potaların üzerinde | Potaların üzerinde | Potaların üzerinde
d. | Yedek Teknik Donanım Malzemeleri
| Yedek arkalık ve çember | En az 2 | En az 1 | En az 1 | En az 1
| Yedek pota ve aksamı | En az 1 | En az 1 | - | -
| Yedek skorboard | 2 adet seyyar tip | 2 adet seyyar tip | - | -
| Yedek skorbord kumanda paneli | 1 adet | 1 adet | - | -
| Yedek 24 saniye göstergeleri | 2 adet | En az 1 adet | En az 1 adet | -
| Yedek 24 saniye kumanda paneli | 1 adet | - | - | -
4 | TESİS TEKNİK ALTYAPISI
a. | Aydınlatma
| Aydınlatma şiddeti | 2.500 lux | 2.000 lux | 1.800 lux | 1.400 lux
| Armatürlerin anında açılıp/kapanabilime özelliği | Kesin olmalı. | - | - | -
| Gün ışığı | TV yayınlarını etkilememeli | TV yayınlarını etkilememeli | TV yayınlarını etkilememeli | TV yayınlarını etkilememeli
b. | IT ve Bilişim Sistemleri
| Internet Bağlantısı | 2 ayrı santraldan Fiber Optik bağlantı | Fiber Optik / ADSL | Fiber Optik / ADSL | ADSL
c. | Yedek Enerji Desteği
| Jeneratör Beslemesi | Olmalı | Olmalı | Olmalı | -
| Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) | Olmalı | Olmalı | Olmalı | -
d. | Isıtma ve Sıhhi Tesisat
| Klima Sistemi | Olmalı | Olmalı | Olmalı | -
| Isıtma Sistemi | Olmalı | Olmalı | Olmalı | Olmalı
| Havalandırma Sistemi | Olmalı | Olmalı | Olmalı | Olmalı
| Sıhhı Tesisat | Sıcak Su | Sıcak Su | Sıcak Su | Sıcak Su
e. | Diğer
| Genel Anons Sistemi | Olmalı | Olmalı | Olmalı | Olmalı
| Buz Makinası | Her soyunma odasında 1 adet | Tesiste 1 adet | Tesiste 1 adet | -
5 | SALON KAPASİTELERİ
| Seyirci Kapasitesi | Olimpiyatlar Eleme : 7.500 / Final : 12.000 Ollimpiyat Elemeleri Eleme : 6.000 / Final : 10.000 Dünya Şampiyonası - Erkek Eleme : 7.500 / Final : 12.000 Dünya Şampiyonası - Kadın Eleme : 4.000 / Final : 8.000 Avrupa Şampiyonası - Erkek Eleme : 8.000 / Final : 15.000 Avrupa Şampiyonası - Kadın Eleme : 5.000 / Final : 10.000 | Milli Müsabakalar Erkek : 5.000 / Kadın : 3.000 Uluslararası Kupa Müsabakaları Erkek : 3.000 / Kadın : 1.000 Cumhurbaşkanlığı Kupası Erkek : 5.000 / Kadın : 3.000 All - Star Organizasyonu Erkek : 5.000 / Kadın : 3.000 Basketbol Süper Ligi (BSL) : 2.500 Türkiye Kupası Elemeleri : 1.500 Türkiye Kupası Finalleri Erkek : 3.000 / Kadın : 1.500 | 1000 | 500
| Protokol Tribünü Kapasitesi | Tribün kapasitesinin %5'i | En az 50 kişi | En az 25 kişi | En az 15 kişi
| Basın Tribünü Kapasitesi | Tribün kapasitesinin %5'i | En az 25 kişi | En az 10 kişi | En az 10 kişi
| Foto Muhabiri alanı | Pota arkasında en az 100 kişi | En az 15 kişi | En az 10 kişi | En az 5 kişi
| Engelli Seyirci Tribünü Kapasitesi | Tribün kapasitesinin en az %1'i | Tribün kapasitesinin en az %1'i | 15 kişi | 10 kişi
| Otopark Kapasitesi | En az seyirci kapasitesinin 1/10'u | - | - | -
6 | SALON ODA KULLANIM ALANLARI
a. | Sporcu Soyunma Odası
| Oda Sayısı | En az 6 adet | En az 4 adet | En az 4 adet | En az 2 adet
| Kapasitesi | 20 kişilik (12 sporcu) | 18 kişilik (12 sporcu) | 16 kişilik (12 sporcu) | 14 kişilik (12 sporcu)
| Duş / WC / Lavabo sayıları (En az) | 6 / 2 / 3 | 6 / 2 / 3 | 4 / 2 / 2 | 4 / 2 / 2
b. | Hakem Soyunma Odası
| Oda Sayısı | En az 2 adet | En az 2 adet | En az 2 adet | En az 2 adet
| Kapasitesi/Alanı | En az 3 kişilik | En az 3 kişilik | En az 2 kişilik | En az 2 kişilik
| Duş / WC / Lavabo sayıları (En az) | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1
c. | Gözlemci Odası
| Oda Sayısı | En az 1 adet | En az 1 adet | En az 1 adet | En az 1 adet
d. | Masa Görevlileri Odası
| Oda Sayısı | En az 1 adet | En az 1 adet | En az 1 adet | En az 1 adet
| Kapasitesi | 8 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik
e. | İlk Yardım ve Doping Kontrol Odaları
| Doping Odası | FIBA Standartlarında | FIBA Standartlarında | FIBA Standartlarında | FIBA Standartlarında
| İlk Yardım Odası | Tam Donanımlı | Tam Donanımlı | Tam Donanımlı | İlk müdahale yapıalcak şekilde
| Saha İçi İlk Yardım Alanı | 2 adet | 1 adet | 1 adet | 1 adet
f. | Basın Kullanım Alanları
| Basın Toplantı Odası Kapasitesi | Final : 300 kişilik Eleme : 100 kişilik | En az 50 kişilik | En az 25 kişilik | En az 10 kişilik
| Basın Toplantı Odası Aydınlatma Kriteri | 1.200 lux | 1.200 lux | 1.000 lux | -
| Basın Çalışma Merkezi | Tribün Kapasitesi %10'u | - | - | -
g. | VIP Kullanım Alanları
| VIP Lounge Kapasitesi (m2/kişi) | 0,8 m2 / kişi 1.000 kişilik | - | - | -
| VVIP Lounge Kapasitesi (m2/kişi) | 1 m2 / kişi 300 kişilik | - | - | -
| Sponsor Lounge Kapasitesi (m2/kişi) | 0,9 m2 / kişi 300 kişilik | - | - | -
h. | Çalışma Ofisleri ve Depo Alanları
| Uluslararası Federasyon/Kurum Çalışma Ofisi | En az 10 kişilik | - | - | -
| Organizasyon Komitesi/TBF Çalışma Ofisi | En az 20 kişilik | - | - | -
| Akreditasyon Ofisi | En az 10 kişilik | - | - | -
| İstatistik Ofisi | En az 10 kişilik | - | - | -
| TV Yayın Ekibi Ofisi | En az 10 kişilik | - | - | -
| Gönüllü Ofisi ve Dinlenme Salonu | En az 300 kişilik | - | - | -
| Organizasyona Tahsis Edilecek Depo Sayısı | 4 adet | - | - | -
7 | SEYİRCİ KULLANIM ALANLARI
| Giriş Kapılarının Adlandırılması | Alfabetik veya Nümerik | Alfabetik veya Nümerik | Alfabetik veya Nümerik | -
| Seyirciler için salon içi yönlendirmelerin yapılması | İngilizce / Türkçe | İngilizce / Türkçe | İngilizce / Türkçe | Türkçe
| Tribunlerin numaralandırılması | TBF Standartlarında | TBF Standartlarında | TBF Standartlarında | TBF Standartlarında
| Koltuk Numaraları | TBF Standartlarında | TBF Standartlarında | TBF Standartlarında | TBF Standartlarında
| Engelli Seyirci sirkülasyonu | Rampa, Asansör | Rampa, Asansör | Rampa, Asansör | Rampa, Asansör
| Seyirci WC Kapasitesi | Seyirci kapasitesinin 1/100'ü kadar | Seyirci kapasitesinin 1/100'ü kadar | Seyirci kapasitesinin 1/200'ü kadar | Seyirci kapasitesinin 1/200'ü kadar
| Seyirciler İçin Koridorda İlk Yardım Alanı | En az 2 adet | En az 1 adet | En az 1 adet | En az 1 adet
| Büfe Adedi | 40 kişiye 1 m2 | 2 farklı mahalde | 2 farklı mahalde | 2 farklı mahalde
| Koridor Genişiliği | En az 5 m. | En az 5 m. | En az 3 m | -
| Seyirci Fuayelerinde Stand ve Aktivite Alanları | En az 8 adet | - | - | -
| Bilet Gişe Sayısı | En az 4 adet | En az 2 adet | En az 2 adet | En az 1 adet
| Seyirci Giriş Kapıları | En az 4 adet | En az 2 adet | En az 2 adet | En az 1 adet
8 | GÜVENLİK
| Güvenlik Kameraları | Olmalı | Olmalı | Olmalı | Olmalı
| Güvenlik Merkezi | Olmalı | Olmalı | Olmalı | Olmalı
| Yangın Alarm Sistemi | Mahalli Yönetim Onaylı | Mahalli Yönetim Onaylı | Mahalli Yönetim Onaylı | Mahalli Yönetim Onaylı
| Yangın ve Acil Durum Tahliye Planları | İtfaiye / Emniyet Onaylı | İtfaiye / Emniyet Onaylı | İtfaiye / Emniyet Onaylı | İtfaiye / Emniyet Onaylı
| Hakem ve Sporcu Sahaya Çıkışları | Farklı çıkış | Farklı çıkış | Farklı çıkış | Aynı olabilir.
* Bu seviye kriterlerine uygun olmayan salonlar sadece "eğlence amaçlı spor salonları" sayılacaktır.